KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA

Jevnica 36

1281 KRESNICE

Litija, 01.02.2026

LETNO POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE V OMREŽJU VODOVODA JEVNICA ZA LETO 2025

Kot določa Uredba o pitni vodi ( Ur.l. RS, št. 61/23) v 18.členu se podaja osnovna informacija o skladnosti pitne vode ter o številu odvzetih vzorcev na zajetju in na pipah uporabnikov v omrežju vodovoda Jevnica. Prikazani podatki se nanašajo na državni monitoring in notranji nadzor, ki se je izvajalo v letu 2025.

Voda je klorirana.

| Vrsta nadzora | Mikrobiološke analize |  |  | Kemijske analize |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skupno število vzorcev | Število neskladnih vzorcev | Neskladnost - parameter | Skupno število vzorcev | Število neskladnih vzorcev | Neskladnost - parameter |
| DRŽAVNI MONITORING | 2 | 0 | / | / | / | / |
| NOTRANJI NADZOR – HACCP SISTEM | 8 | 2 | Koliformne bakterije | 1 | 0 | / |

Mnenje o skladnosti pitne vode

Neskladna vzorca sta bila odvzeta v vodohranu Bitenc. Vzorci odvzeti po pripravi vode so bili vsi ustrezni, tako, da neskladni parametri niso merodajni, glede neustreznosti oziroma nadaljnji vzorci potrjujejo uspešnost priprave vode (kloriranja).

V letu 2025 so bili tako vsi odvzeti vzorci po pripravi pitne vode skladni. Tako ni bilo izvedenih korektivnih ukrepov in se poda zaključek, da je bila voda v vodovodnem sistemu Jevnica v času odvzetih vzorcev pitne vode zdravstveno ustrezna.

Poročilo pripravila :

Petra Privšek Konjačić, dipl.san.inž.

žig